医用冷光源肛门镜招标技术参数要求

一、技术参数要求：

电源电压： 220V

灯泡功率： 80W

色温： 6000K°

照度： 5800,000LX

灯泡寿命：50000 hours

显色指数：Ra≥90

冷却方式：风冷

Fuse : 5A ×2 (∮5mm)

安全类型：: I 类 BF 型

尺寸： 220×235×130㎜

主机重量： 4.5 kg

光纤：4-2000mm

导光筒式肛门镜： 22*70mm/ 18*60mm/ 16*50mm (带导光硬管）；

二、 产品配置单

1、医用冷光源  1台；

2、光纤引光束  1条；

3、导光筒式肛门镜 大、中、小： 3把;

4、使用说明书、合格证一份；