双联观片灯招标技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 观片灯 双联 | 外形尺寸860*510*25 mm |
| 2 |  | 阅片区域720*425mm |
| 3 |  | 最大功耗60W |
| 4 |  | 色温≥8000K |
| 5 |  | 寿命10万小时 |
| 6 |  | 电源电压AC90-240V50/60Hz |
| 7 |  | 亮度调节范围4500cd/cm2 |
| 8 |  | 显示面板能显示调光功能状态 |
| 9 |  | 亮度均匀性≥90% |
| 10 |  | 散射系数>0.9 |
| 11 |  | 夹片装置，不锈钢滚针斜紧式夹片装置 |
| 12 |  | 安装方式：挂式或支架式 |
| 13 |  | 整机保修三年 |