**显微器械数量及规格要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 显微剪 | 国产 | 14cm直 | 把 | 10 |
| 2 | 显微剪 | 国产 | 14cm弯 | 把 | 10 |
| 3 | 显微镊 | 国产 | 16cm | 把 | 30 |
| 4 | 显微持针钳 | 国产 | 14cm弯 | 把 | 10 |
| 5 | 精细剪 | 国产 | 16cm | 把 | 10 |
| 6 | 精细剪 | 国产 | 14cm | 把 | 10 |