### 全自动红外热成像测温报警系统技术参数

技术参数要求：

1、非接触式测温，无感快速通行

2、系统设计简单易用，快速现场布控

3、自动实时显示温度，声音和图像多种报警

4、超过设定温度自动报警并立即实行人脸抓拍储存

5、支持可见光叠加热成像画中画图像模式

6、传感器类型：进口氧化钒非制冷型探测器

7、分辨率：640×512

8、视场角：41°×31°

9、光谱范围：7.5-14ɥm

10、测温范围：0-60℃

11、测温精度：±0.3℃

12、检测距离：6米内即可探测到

13、报警时间：≤0.3s