空心钻配置和技术参数要求

一、配置要求清单：

1．主机                 1件

2．电池                 1节

3．充电器               1只

4．消毒通道             1只

5．钻夹头钥匙           1把

6．包装箱               1只

二、技术参数要求：

1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2．采用进口电机；

3．转速650转／分；

4．扭矩2.8牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．噪声≤75dB；

9．温升≤25℃；

10．通过CE认证；

11．通过3C安全认证；

12．通过ISO9001:2000质量体系认证；

13．通过13485认证；

14. 通过FDA认证。