排痰机技术参数要求

主要技术特点：

- 机器的震动频率：  5Hz~20Hz的范围内分档设定，其调节步长为1Hz。

- 工作时间可调，步长：1分钟。

五种工作模式可选。（自动模式分别为：儿童模式、成人模式、老人模式、ICU模式。

- 手动模式可以分别设定时间和频率，在运作过程中所有参数均可调节。）

- 彩色中文高清LCD显示，简单方便，多项安全提示，确保治疗效果。

- 具备储存记忆功能，方便医务人员及患者的使用。

- 穿戴配件为充气背心和充气束带，可满足临床多种需求，更好的达到排痰效果。

- 机器连续工作4小时后不应出现故障。

- 整机配有推车。

- 正常工作环境条件：

环境温度：+5℃～+40℃

相对湿度：不大于90％

使用电源：～220v，50Hz±1Hz

功    率：400VA