采液混合仪技术参数要求

主要技术特点：

- 自动声光报警系统。

- 一键校准功能，方便又快捷。

- 大容量托盘，适用于多连袋，大量程采液。

- 托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁

- 采液量50-1200ml

- 采液误差：±5%。

- 摇摆频率：30-32次/min

- 摇摆角度：13°±2°