医用超声清洗机询价采购公告

序号; 品名; 技术要求; 数量; 备注. 1; 医用超声清洗机; 具体要求见下; 1套; 标书一正一副. 具体技术要求： 1、说明超声清洗机的工作原理；适用范围； 2、机器为全自动控制，消毒容积>90升，全304不锈钢材质； 3、具有清洗、消毒、润滑、干燥、自动升降等功能； 4、应设有单独清洗程序或程序可按用户要求自行设置； 5、机内配有一个清洗针头的专用标准篮筐； 6、列出配件明细及售价； 7、产品工程师必须现场指导及安装培训； 8、免费保修≥1年,其中超声换能器需另行注明耐用时间； 9、30天内到货并安装结束交付使用。 其它要求： 1、所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。 2、供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。 3、因装订问题、或其他原因导致标书内容出错，视为无效标书。自动放弃投标权利。 二、报价文件的组成及要求： （一）文件组成 1、企业营业执照副本复印件。 2、医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》； 3、所投产品的配置清单,耗材(含质控物)经济成本分析及购买途径； 4、所投产品的详细技术资料、彩图（中文）； 5、产品的合法代理证明（中文、原件）； 6、响应单位的法定代表人授权委托书。 7、售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺、本省用户清单及联系电话等）。 8、注明交付使用日期。 9、投标报价 三、综合说明 1、报价方式为一次报价。 2、报价中包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。 3、本次询价不分标段，各供应商须对标段内采购的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。 4、货款结算：合同签订生效后，待货到并经验收合格后，供方向需方提供下例单据（A、B）后三十个工作日内，由需方向供方一次性支付合同总价的95%款，余款待货物验收合格届满一年后三十个工作日内由需方向供方一次性付清。 A、需方签收的货物合格验收单。 B、合格销售发票。 5、成交条件：在符合招标文件技术指标的基础上，报价最低的供应商为本次询价采购的成交供应商，若所有投标人的产品技术指标均未满足招标技术指标，则采购方将选择性价比最高者为采购的成交供应商。 6、请贵单位于2011- 11 -24 Am9:30时前按《报价文件组成》要求编制报价文件壹份密封。盖章(密封处)后由送到贵州省骨科医院院办公室，不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。 7、各供应商在报价文件中所提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。 联系电话：851-5792133 ，传真：0851-5793150 8、采购（甲方）单位为贵州省骨科医院，联系人：曾 洁 9、若采购过程中有需要质疑之处请联系贵州省骨科医院监察室：0851－5793150。 2011年11月9日 拟稿人： 审核人： 监督人：