核酸提取仪参数需求

1、样本通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-48个样本

2、工作体积：30-2000ul，可最多处理≥1000ul的样本体积

3、工作原理：磁珠法，磁棒磁套方式

4、磁棒数量：≥48 根，支持自动调节磁棒磁吸高度，磁珠吸附更充分

5、更换磁棒模块：仪器支持24/48/96通量互换

6、提纯孔间差：CV≤5%

7、加热温度：室温-125℃

8、温控精度：±2%

9、震荡混合：上下震荡混匀，11种不同混合方式，变速混匀方式

10、磁珠回收率：>98%

11、污染防控：内置紫外，空气过滤系统

12、操作界面：≥7 寸彩色触摸屏

13、通讯控制：≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、一个音频输出接口、一个WAN

接口、内置WIFI、蓝牙

- 内置程序：可存储至少60000个程序

15、程序管理：具备导入、导出、新建、重命名、另存为、删除和编辑功能，便于用

户使用

16、配套试剂：厂家能提供20种以上有国家医疗器械三类证的配套核酸检测试剂