## Sheet1
序号 | 服务项 | 服务要求 | 数量 | 单位 | 备注
0 | 驻场服务人员 | 提供不少于5名运维工程师现在驻场运维 | / | /
1 | 数据中心运维服务 | 1、对院方数据中心所管辖的机房所有设备（包括主机、存储、网络设备、安全产品，动力设备、环境设备、动环监控设备等）进行运维，要求每天巡查运行状态，发现问题及时处理，设备出现故障及时上报并配合维修； 2、服务商应具有专业从事数据中心维护工作技术队伍，驻场进行数据中心系统维护工作； 3、项目入场后需进行现场调研，根据调研结果提供一份完整的数据中心设备现状健康检测报告，同时配合院方做一次数据中心物理环境、通信网络、区域边界、计算环境、管理架构等方面的现状进行识别与评估； 4、服务商应提前制定年度预防性巡检计划和巡检方案，对主机、存储、虚拟化、交换机系统的任何故障提供24小时响应服务。每月安排资深工程师上门对院方的数据中心设备做全面巡检检查，并出具巡检报告； 6、协助院方进行应用性能监测服务，配合院方对第三方开发的应用进行测试、性能分析及验收。 | 1 | 年
2 | 终端运维服务 | 1、对院方现有办公终端提供7*24小时维护服务，提供晚班值班服务；服务内容包括：负责办公终端的安装、调试；负责办公终端操作系统的维护、安装；办公终端周边硬件（除专业医疗设备）的驱动安装、调试；办公终端的应用系统安装、升级；负责办公终端故障的诊断检测及配合替换安装工作； 2、对院方其他信息化终端设备（打印机、投影仪、扫描仪、会议设备、LED显示屏、和自助打印设备、PDA等)提供故障响应支持服务，对出现硬件故障的设备需及时上报信息科，配合第三方完成硬件维修或设备更换； 3、建立全院计算机、打印机、多媒体、会议设备等相关设备的维修档案。 | 1 | 年
3 | 网络运维服务 | 1、随时配合院方网络架构变化对网络设备和安全设备进行网络变化和安全配置更新； 2、每季度巡检设备运行状况并出具巡检报告，巡检报告应说明网络和策略的变化状态和原因，并提出合理的建议； 3、配合院方对网络信息系统和安全系统扩展进行完善的设计和实施；配合新业务系统上线部署与压力测试； 4、现场网络工程师不能解决的问题，即刻安排资深网络安全维护工程师1小时内到达现场，采取有效的措施尽快恢复网络和主机的正常运行。对于每次应急响应，服务公司应保存现场资料，分析产生问题的原因，记录维护使用的方法、步骤和参数，提出预防措施和类似问题的解决方案。 5、按需开展必要的网络管理、网络演练、安全管理和维护培训，随时接受院方有关网络和信息安全相关的技术咨询，为院方提供优良的技术顾问服务。 | 1 | 年
4 | 安全集成 | 根据业务类型，调整网络架构，实现分区分域原则，对设备互联地址及安全设备IP重新规划，制作资产台账，对安全设备策略进行优化调整。 | 1 | 年
5 | 网络安全风险评估服务 | 对全网业务系统开展一次风险评估服务，通过运用丰富的技术经验和专用工具对组织信息资产面临的威胁、存在的脆弱性、现有防护措施及综合作用而带来风险的发生可能性进行评估，最终提供完整的风险评估报告及修复建议。 | 1 | 次
6 | 网络安全应急响应服务 | 提供1年应急响应服务，一旦医院发生网络安全事件，一般事件半小时内远程响应技术指导，重要事件2小时内现场响应处置，防止网络瘫痪、系统中断等对医院运营带来影响。 | 1 | 年
7 | 重大节日网络安全保障服务 | 提供重要时期安全保障服务，在重大会议、节假日等特殊时期内，指派安全攻防经验丰富的安全专家，对医院目标系统进行安全值守和保障，对业务系统的安全状况进行实时监控和日志分析。 在重大节日期间，当目标遭受黑客入侵攻击时，值守人员应立即对入侵事件进行分析、检测、抑制、处理，查找入侵来源并恢复系统正常运行，完成后给出应急响应报告，报告中将还原入侵过程，同时给出对应的解决建议。 | 1 | 年
8 | 网络安全培训 | 提供网络安全培训服务，针对全院人员进行2次网络安全培训服务（提升网络安全意识、提高安全用网技能），针对信息科进行4网络安全运维培训（提升信息科技术人员网络安全运维能力）。 | 6 | 次