## Sheet2
小型医疗设备及维修配件清单
一、常用维修配件
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 设备生产厂家 | 数量 | 单位 | 报价 (RMB)元
1 | 高压空气管 | 德标 |  | 1 | 条
2 |  | 国标 |  | 1 | 条
3 | 高压氧气管 | 德标 |  | 1 | 条
4 |  | 国标 |  | 1 | 条
5 | 氧气终端 | 德标 |  | 1 | 个
6 |  | 国标 |  | 1 | 个
4 | 空气终端 |  |  | 1 | 个
5 | 负压终端 |  |  | 1 | 个
6 | 终端防尘盖 |  |  | 1 | 个
7 | 除颤仪打印纸 |  | 迈瑞 | 1 | 本
8 |  |  | 鱼跃 | 1 | 本
9 | 心电图机打印纸 |  | 上海光电/日本光电 | 1 | 本
10 |  |  | 迈瑞 | 1 | 本
11 |  |  | 理邦 | 1 | 本
12 | 除颤仪导联线 | 原装 | 迈瑞 | 1 | 条
13 |  | 原装 | 鱼跃 | 1 | 条
14 |  | 兼容 | 迈瑞 | 1 | 条
15 |  | 兼容 | 鱼跃 | 1 | 条
16 | 心电图机导联线 | 原装 | 上海光电/日本光电 | 1 | 本
17 |  | 原装 | 迈瑞 | 1 | 本
18 |  | 原装 | 理邦 | 1 | 本
19 | 心电图机导联线 | 兼容 | 上海光电/日本光电 | 1 | 本
20 |  | 兼容 | 迈瑞 | 1 | 本
21 |  | 兼容 | 理邦 | 1 | 本
22 | 心电吸球 | 原装 | 上海光电/日本光电 | 1 | 套
23 |  | 原装 | 迈瑞 | 1 | 套
24 |  | 原装 | 理邦 | 1 | 套
25 | 心电吸球 | 兼容 | 上海光电/日本光电 | 1 | 套
26 |  | 兼容 | 迈瑞 | 1 | 套
27 |  | 兼容 | 理邦 | 1 | 套
28 | 心电电极夹 | 原装 | 上海光电/日本光电 | 1 | 套
29 |  | 原装 | 迈瑞 | 1 | 套
30 |  | 原装 | 理邦 | 1 | 套
31 | 心电电极夹 | 兼容 | 上海光电/日本光电 | 1 | 套
32 |  | 兼容 | 迈瑞 | 1 | 套
33 |  | 兼容 | 理邦 | 1 | 套
34 | 监护仪心电导联线 | 原装3导 | 迈瑞 | 1 | 条
35 |  | 原装3导 | GE | 1 | 条
36 |  | 原装3导 | 飞利浦 | 1 | 条
37 |  | 原装3导 | 理邦 | 1 | 条
38 |  | 原装3导 | 科曼 | 1 | 条
39 |  | 原装3导 | 金科威 | 1 | 条
40 |  | 原装3导 | 乐普 | 1 | 条
41 |  | 原装3导 | 宝莱特 | 1 | 条
42 | 监护仪心电导联线 | 原装5导 | 迈瑞 | 1 | 条
43 |  | 原装5导 | GE | 1 | 条
44 |  | 原装5导 | 飞利浦 | 1 | 条
45 |  | 原装5导 | 理邦 | 1 | 条
46 |  | 原装5导 | 科曼 | 1 | 条
47 |  | 原装5导 | 金科威 | 1 | 条
48 |  | 原装5导 | 乐普 | 1 | 条
49 |  | 原装5导 | 宝莱特 | 1 | 条
50 | 监护仪心电导联线 | 兼容3导 | 迈瑞 | 1 | 条
51 |  | 兼容3导 | GE | 1 | 条
52 |  | 兼容3导 | 飞利浦 | 1 | 条
53 |  | 兼容3导 | 理邦 | 1 | 条
54 |  | 兼容3导 | 科曼 | 1 | 条
55 |  | 兼容3导 | 金科威 | 1 | 条
56 |  | 兼容3导 | 乐普 | 1 | 条
57 |  | 兼容3导 | 宝莱特 | 1 | 条
58 | 监护仪心电导联线 | 兼容5导 | 迈瑞 | 1 | 条
59 |  | 兼容5导 | GE | 1 | 条
60 |  | 兼容5导 | 飞利浦 | 1 | 条
61 |  | 兼容5导 | 理邦 | 1 | 条
62 |  | 兼容5导 | 科曼 | 1 | 条
63 |  | 兼容5导 | 金科威 | 1 | 条
64 |  | 兼容5导 | 乐普 | 1 | 条
65 |  | 兼容5导 | 宝莱特 | 1 | 条
66 | 监护仪血压袖带 | 原装 | 迈瑞 | 1 | 条
67 |  | 原装 | GE | 1 | 条
68 |  | 原装 | 飞利浦 | 1 | 条
69 |  | 原装 | 理邦 | 1 | 条
70 |  | 原装 | 科曼 | 1 | 条
71 |  | 原装 | 金科威 | 1 | 条
72 |  | 原装 | 乐普 | 1 | 条
73 |  | 原装 | 宝莱特 | 1 | 条
74 | 监护仪血压袖带 | 兼容 | 迈瑞 | 1 | 条
75 |  | 兼容 | GE | 1 | 条
76 |  | 兼容 | 飞利浦 | 1 | 条
77 |  | 兼容 | 理邦 | 1 | 条
78 |  | 兼容 | 科曼 | 1 | 条
79 |  | 兼容 | 金科威 | 1 | 条
80 |  | 兼容 | 乐普 | 1 | 条
81 |  | 兼容 | 宝莱特 | 1 | 条
82 | 监护仪血压延长管 | 原装 | 迈瑞 | 1 | 条
83 |  | 原装 | GE | 1 | 条
84 |  | 原装 | 飞利浦 | 1 | 条
85 |  | 原装 | 理邦 | 1 | 条
86 |  | 原装 | 科曼 | 1 | 条
87 |  | 原装 | 金科威 | 1 | 条
88 |  | 原装 | 乐普 | 1 | 条
89 |  | 原装 | 宝莱特 | 1 | 条
90 | 监护仪血压延长管 | 兼容 | 迈瑞 | 1 | 条
91 |  | 兼容 | GE | 1 | 条
92 |  | 兼容 | 飞利浦 | 1 | 条
93 |  | 兼容 | 理邦 | 1 | 条
94 |  | 兼容 | 科曼 | 1 | 条
95 |  | 兼容 | 金科威 | 1 | 条
96 |  | 兼容 | 乐普 | 1 | 条
97 |  | 兼容 | 宝莱特 | 1 | 条
98 | 监护仪血氧探头线 | 原装 | 迈瑞 | 1 | 条
99 |  | 原装 | GE | 1 | 条
100 |  | 原装 | 飞利浦 | 1 | 条
101 |  | 原装 | 理邦 | 1 | 条
102 |  | 原装 | 科曼 | 1 | 条
103 |  | 原装 | 金科威 | 1 | 条
104 |  | 原装 | 乐普 | 1 | 条
105 |  | 原装 | 宝莱特 | 1 | 条
106 | 监护仪血氧探头线 | 兼容 | 迈瑞 | 1 | 条
107 |  | 兼容 | GE | 1 | 条
108 |  | 兼容 | 飞利浦 | 1 | 条
109 |  | 兼容 | 理邦 | 1 | 条
110 |  | 兼容 | 科曼 | 1 | 条
111 |  | 兼容 | 金科威 | 1 | 条
112 |  | 兼容 | 乐普 | 1 | 条
113 |  | 兼容 | 宝莱特 | 1 | 条
114 | 监护仪有创电缆 | 原装 | GE | 1 | 条
115 |  | 原装 | 迈瑞 | 1 | 条
116 |  | 原装 | 飞利浦 | 1 | 条
117 |  | 原装 | 理邦 | 1 | 条
118 | 监护仪有创电缆 | 兼容 | GE | 1 | 条
119 |  | 兼容 | 迈瑞 | 1 | 条
120 |  | 兼容 | 飞利浦 | 1 | 条
121 |  | 兼容 | 理邦 | 1 | 条
122 | 电子血压计袖带 | 原装 | 欧姆龙 | 1 | 条
123 |  | 兼容 | 欧姆龙 | 1 | 条
124 | 电子血压计密封圈 |  | 欧姆龙 | 1 | 个
125 | 电子血压计转角接头 |  | 欧姆龙 | 1 | 个
126 | 动态血压计袖带 | 原装 | IEM GmbH 德国爱医慕 | 1 | 条
127 |  | 兼容 | IEM GmbH 德国爱医慕 | 1 | 条
128 | 负压瓶盖 |  | 鱼跃 | 1 | 个
129 | 负压瓶 |  | 鱼跃 | 1 | 个
130 | 脚踏板 |  | 鱼跃 | 1 | 个
131 | 废液收集瓶 | 配合负压终端使用 |  | 1 | 个
132 | 气垫床气袋 |  | 鱼跃 | 1 | 条
133 | 2孔电源线 | 1.5米直头 |  | 1 | 条
134 |  | 3米直头 |  | 1 | 条
135 | 2孔圆孔8字电源线 | 1.5米 |  | 1 | 条
136 |  | 3米 |  | 1 | 条
137 | 3孔电源线 | 1.5米直头 |  | 1 | 条
138 |  | 3米直头 |  | 1 | 条
139 |  | 3米弯头 |  | 1 | 条
140 | 电源适配器 | 9V3A/7.5V 200mA/7.5V 200mA等 |  | 1 | 条
141 | 保险管 | 各规格 |  | 1 | 套
142 | 紫外线灯 |  |  | 1 | 根
143 | 卤素灯杯 | 12V35W | 雷士照明MR11 | 1 | 个
144 | 加热盘 |  | 重庆中芝医用仪器有限公司 | 1 | 个
145 | 设备移动轮子 | 带刹车 |  | 1 | 个
146 | 纽扣电池 | CR2032，CR2025等 |  | 1 | 颗
147 | 调压双表减压阀 |  |  | 1 | 个
148 | 调压双表减压阀带终端 | 德标 |  | 1 | 个
149 |  | 国标
150 | 二氧化碳减压器 |  |  | 1 | 个
151 | 定制螺丝 |  |  | 1 | 颗
152 | 按键开关 |  |  | 1 | 个
153 | 电源座子 |  |  | 1 | 个
154 | 保险管座子 |  |  | 1 | 个
155 | 扎带 | 各规格 |  | 1 | 套
156 | 电胶布 | 九头鸟 |  | 10 | 卷装
157 | 生料管 | 胜达 | 加厚 | 10 | 卷装
158 | 热缩管 |  |  | 1 | 套
159 | 工具套筒 | 世达工具 |  | 1 | 套
160 | 扳手 | 世达工具 |  | 1 | 把
161 | 螺丝刀 | 世达工具 |  | 1 | 把
162 | 尖嘴钳 | 世达工具 |  | 1 | 把
163 | 老虎钳 | 世达工具 |  | 1 | 把
164 | 斜口钳 | 世达工具 |  | 1 | 把
165 | 电烙铁 | 世达工具 |  | 1 | 把
166 | 焊锡丝 | 世达工具 |  | 1 | 卷
167 | 胶枪 | 得力工具 |  | 1 | 把
168 | 胶棒 | 得力工具 |  | 1 | 个
169 | 内六角 | 世达工具 |  | 1 | 套
170 | 手套 |  |  | 1 | 双
171 | 卷尺 | 世达工具 |  | 1 | 个
172 | 胶水 |  |  | 1 | 瓶
173 | 监护仪蓄电池 | 兼容 | 迈瑞 | 1 | 块
174 |  | 兼容 | 飞利浦 | 1 | 块
175 |  | 兼容 | 理邦 | 1 | 块
176 |  | 兼容 | 科曼 | 1 | 块
177 |  | 兼容 | 金科威 | 1 | 块
178 |  | 兼容 | 宝莱特 | 1 | 块
179 | 监护仪蓄电池 | 原装 | 迈瑞 | 1 | 块
180 |  | 原装 | 飞利浦 | 1 | 块
181 |  | 原装 | 理邦 | 1 | 块
182 |  | 原装 | 科曼 | 1 | 块
183 |  | 原装 | 金科威 | 1 | 块
184 |  | 原装 | 宝莱特 | 1 | 块
185 | 除颤仪心电导联线 | 原装3导 | 席勒 | 1 | 条
186 |  | 原装3导 | 鱼跃 | 1 | 条
187 |  | 原装3导 | 普美康 | 1 | 条
188 | 除颤仪心电导联线 | 原装5导 | 席勒 | 1 | 条
189 |  | 原装5导 | 鱼跃 | 1 | 条
190 |  | 原装5导 | 普美康 | 1 | 条
191 | 除颤仪心电导联线 | 兼容3导 | 席勒 | 1 | 条
192 |  | 兼容3导 | 鱼跃 | 1 | 条
193 |  | 兼容3导 | 普美康 | 1 | 条
194 | 除颤仪心电导联线 | 原装5导 | 席勒 | 1 | 条
195 |  | 原装5导 | 鱼跃 | 1 | 条
196 |  | 原装5导 | 普美康 | 1 | 条
197 | 除颤仪蓄电池 | 原装 | 席勒 | 1 | 块
198 |  | 原装 | 鱼跃 | 1 | 块
199 |  | 原装 | 普美康 | 1 | 块
200 | 除颤仪蓄电池 | 兼容 | 席勒 | 1 | 块
201 |  | 兼容 | 鱼跃 | 1 | 块
202 |  | 兼容 | 普美康 | 1 | 块
203 | 心电图机蓄电池 | 原装 | 上海光电/日本光电 | 1 | 块
204 |  | 原装 | 科曼 | 1 | 块
205 |  | 原装 | 理邦 | 1 | 块
206 | 心电图机蓄电池 | 兼容 | 上海光电/日本光电 | 1 | 块
207 |  | 兼容 | 科曼 | 1 | 块
208 |  | 兼容 | 理邦 | 1 | 块
209 | 麻醉机呼气阀膜片 | 原装 | 德尔格 | 1 | 个
210 | 麻醉机呼气阀膜片 | 兼容 | 德尔格 | 1 | 个
211 | 麻醉机氧传感器 | 原装 | 德尔格 | 1 | 个
212 | 麻醉机氧传感器 | 兼容 | 德尔格 | 1 | 个
213 | 麻醉蓄电池 | 原装 | 德尔格 | 1 | 块
214 | 麻醉蓄电池 | 兼容 | 德尔格 | 1 | 块
215 | 自动气压止血带气袋 | 原装 | 延陵 | 1 | 个
216 | 自动气压止血带气袋 | 兼容 | 延陵 | 1 | 个
217 | 开关电源 | 各规格 |  | 1 | 个
218 | 脉冲气压治疗仪气袋 | 原装 | 珠海黑马 | 1 | 个
219 | 脉冲气压治疗仪气袋 | 兼容 | 珠海黑马 | 1 | 个
220 | 空气压力波治疗仪气袋 | 原装 | 韩国元金 | 1 | 个
221 | 空气压力波治疗仪气袋 | 兼容 | 韩国元金 | 1 | 个
222 | 中频治疗仪治疗线 | 原装 | 广州一康 | 1 | 条
223 | 中频治疗仪治疗线 | 兼容 | 广州一康 | 1 | 条
224 | 呼叫器分机手柄 | 原装 | 山东亚华 | 1 | 个
225 | 呼叫器分机手柄 | 兼容 | 山东亚华 | 1 | 个
226 | 中频静电治疗仪负极板 | 原装 | 珠海和佳 | 1 | 副
227 | 中频静电治疗仪负极板 | 兼容 | 珠海和佳 | 1 | 副
228 | 中频静电治疗仪治疗线 | 原装 | 珠海和佳 | 1 | 条
229 | 中频静电治疗仪治疗线 | 兼容 | 珠海和佳 | 1 | 条
230 | 紫外线杀菌灯管 | 120CM | 巨光 | 1 | 根
231 | 紫外线杀菌灯管 | 90CM | 巨光 | 1 | 根
232 | 变频器 | FSCG05/P05 | 博士力士乐 | 1 | 个
233 | 呼吸机氧电池 | 原装 | 科惠 | 1 | 个
234 |  | 原装 | 斯百瑞 | 1 | 个
235 |  | 原装 | 思瑞德 | 1 | 个
236 |  | 原装 | 德尔格 | 1 | 个
237 | 呼吸机氧电池 | 兼容 | 科惠 | 1 | 个
238 |  | 兼容 | 斯百瑞 | 1 | 个
239 |  | 兼容 | 思瑞德 | 1 | 个
240 |  | 兼容 | 德尔格 | 1 | 个
241 | 呼吸机蓄电池 | 原装 | 科惠 | 1 | 块
242 |  | 原装 | 斯百瑞 | 1 | 块
243 |  | 原装 | 思瑞德 | 1 | 块
244 |  | 原装 | 德尔格 | 1 | 块
245 | 呼吸机蓄电池 | 兼容 | 科惠 | 1 | 块
246 |  | 兼容 | 斯百瑞 | 1 | 块
247 |  | 兼容 | 思瑞德 | 1 | 块
248 |  | 原装 | 德尔格 | 1 | 块
二、常用小型设备
序号 | 医疗设备名称 | 型号参数 | 医疗设备品牌 | 数量 | 单位 | 报价(元）
1 | ABS病历夹 | 230*320湖水蓝 | 江苏海富通 | 1 | 个
2 | 多功能听诊器 | MDF-767 | 上海麦迪芬 | 1 | 台
3 | 水银血压计 | 台式 | 江苏鱼跃 | 1 | 个
4 | 听诊器 | A型 | 江苏鱼跃 | 1 | 台
5 | 玻璃温度计 | 大号 | 湖南洪江正兴医疗 | 1 | 只
6 | 玻璃温度计 | 棒式 | 可孚 | 1 | 只
7 | 脉搏血氧仪 | CMS50-Pro | 康泰医学 | 1 | 台
8 | 儿童血氧仪 | CM50QB | 山东康泰医学 | 1 | 台
9 | 急救箱 | 41*32*61 | 衡水滨湖新区腾达医疗器械厂 | 1 | 个
10 | 脑电导电膏 | 114g | 泰诺康医疗 | 1 | 瓶
11 | 除颤导电膏 | 250g | 日本帕克PARKER | 1 | 瓶
12 | 平车 | 长195*高60*宽60cm | 定做 | 1 | 台
13 | 特定电磁波治疗仪 | CQ-BS8 | 重庆中芝 | 1 | 台
14 | 体温枪 | JXB-188 | 深圳倍尔康 | 1 | 个
15 | 体重秤 | KF-1328 | 凯丰集团 | 1 | 台
16 | 叩诊锤 | 不锈钢带尺 | 潮安彩塘健康医疗 | 1 | 个
17 | 叩诊锤 | / | 江苏鱼跃 | 1 | 个
18 | 轮椅 | SY1V100-QK869 | 广东祈康医疗科技有限公司 | 1 | 个
19 | 浮标式氧气吸入器 | DY-C | 余姚登月 | 1 | 个
20 | 室内外温湿度计 | / | GJWS-A1Ⅱ | 1 | 个
21 | 手动轮椅车 | DY02608 | 广东大洋医疗 | 1 | 台
22 | 小手术无影灯 | LED | 佛山 | 1 | 台
23 | 雾化器 | 402 | 鱼跃 | 1 | 台
24 | 雾化器 | 403 | 鱼跃 | 1 | 台
25 | 电子血压计 | HEM-7136 | 欧姆龙 | 1 | 台
26 | 电子血压计 | HEM-7135 | 欧姆龙 | 1 | 台
27 | 手腕式电子血压计 | YE8300B | 江苏鱼跃 | 1 | 个
28 | 手臂式电子血压计 | HEM-6160 | 江苏鱼跃 | 1 | 台
29 | 平车 | 1900*60*75 | 广东友康 | 1 | 台
30 | 温湿度表 | 指针式 | 华北仪器 | 1 | 个
31 | 温湿度计 | TH101C | 中国汕头美得时仪器仪表 | 1 | 个
32 | 污物车 | 800*500*860mm | 天睿医疗 | 1 | 台
33 | 污物车 | 50*50*86cm | 天睿医疗 | 1 | 台
34 | 手动轮椅车 | DY02608 | 广东大洋医疗 | 1 | 台
35 | 药品推车 | 3寸，不带刹车 | 易得力 | 1 | 台
36 | 过床板 | ALG-01A定做 | 爱乐牌 | 1 | 块
37 | 过床板 | ALG-02A非定做 | 爱乐牌 | 1 | 块
38 | 抢救车 | 双门/单门 | 新瑞康 | 1 | 台
39 | 瞳孔笔 | 黄光 | 可孚 | 1 | 个
40 | 反光灯 |  | 潮州 | 1 | 个
41 | 耦合剂 |  | 天津 | 1 | 瓶
42 | 耦合剂 |  | 杭州凯普乐 | 1 | 瓶
43 | 氧气袋 | 40L | 远燕 | 1 | 个
45 | 负压表 |  | 浙江 | 1 | 个
46 | 负压吸引装置 |  | 浙江 | 1 | 套
47 | 机械体重秤 |  | 江苏苏宏 | 1 | 台
48 | 叩诊锤 | 刻字定制 | 凯伦特 | 1 | 把