| 序号 | 位置 | 过滤器类别 | 尺寸 | 数量 | 预算总价（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉科 （走廊） | 板式过滤器 | 290*595*46 | 3 | 10万 |
| 2 |  | 袋式过滤器 | 287*592*381*49*4P | 3 |  |
| 3 | 麻醉科第三手术室（百级） | 板式过滤器 | 595*595*46 | 4 |  |
| 4 |  | 袋式过滤器 | 593*593*381*8P | 4 |  |
| 5 | 麻醉科第一、二、六手术室（一拖三） | 板式过滤器 | 290*595*46 | 2 |  |
| 6 |  | 板式过滤器 | 595*595*46 | 2 |  |
| 7 |  | 袋式过滤器 | 593*593*381*8P | 2 |  |
| 8 |  | 袋式过滤器 | 287*592*381*4P | 2 |  |
| 9 | 手术室新风 | 板式过滤器 | 595*595*46 | 2 |  |
| 10 |  | 板式过滤器 | 290*595*46 | 2 |  |
| 11 |  | 袋式过滤器 | 593*593*381*8P | 2 |  |
| 12 |  | 袋式过滤器 | 287*592*381*4P | 2 |  |
| 13 | 麻醉科恢复间（室内过道） | 板式过滤器 | 290*595*46 | 2 |  |
| 14 |  | 板式过滤器 | 595*595*46 | 2 |  |
| 15 |  | 袋式过滤器 | 287*592*381*4P | 2 |  |
| 16 |  | 袋式过滤器 | 593*593*381*8P | 2 |  |
| 17 | 麻醉科第四、五手术间（一拖二） | 板式过滤器 | 290*595*46 | 2 |  |
| 18 |  | 板式过滤器 | 493*595*46 | 1 |  |
| 19 |  | 袋式过滤器 | 287*592*381*4P | 2 |  |
| 20 |  | 袋式过滤器 | 490*592*381*5P | 1 |  |
| 21 | 介入手术室 | 板式过滤器 | 595*595*46 | 4 |  |
| 22 |  | 袋式过滤器 | 592*592*381*8P | 4 |  |
| 23 | 消毒供应 中心 | 袋式过滤器 | 592*592*381*8P | 3 |  |
| 24 |  | 袋式过滤器 | 592*290*381*8P | 4 |  |
| 25 |  | 板式过滤器 | 595*595*46 | 3 |  |
| 26 |  | 板式过滤器 | 595*282*46 | 4 |  |
| 备注：包含检测费、人工费、运输费及税费。每季度需更换一次，包含一次空气质量检测。 |  |  |  |  |  |

净化空调过滤器采购项目参数及预算