                       离心机参数
1、采用先进的CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序精确控制转速、时间和相对离心力；内置保护钢套，噪音低；
2、交流变频电机，速度范围≥0~5500rpm，精确度
[image: image1.wmf]±

10rpm；

3、离心转速与离心力步增调节为≥10rpm/10
[image: image2.wmf]´

g，时间控制：1sec~99min59sec，精度
[image: image3.wmf]±

1秒；

4、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行；

5、采用液晶彩色显示屏，同时显示参数设定值和实际值；

6、运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转；

7、大于等于10档升降（0档为自由停车），10个程序存储。

8、最大相对离心力：≤5350xgl
9、定时范围：1sec~99min59sec
10、温控范围：≤-20℃～+40℃
11、控温精度：±1℃
12、噪声：≤58dB(A)

13、电源：AC220v 50Hz
14、配置转子：≥32*15ml

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

